ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας πολυοδοντιατρείου, απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων ή του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου.


Στις περιπτώσεις της απλής συστέγασης της παρ. 1ε του άρθρου 4 του Π.Δ.84/2001, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης λειτουργίας από κοινού, με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και τη δεοντολογία.


Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. Βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της ειδικότητας για τον δικαιούχο οδοντίατρο ή τους επιστημονικά υπεύθυνους οδοντιάτρους του Νομικού Προσώπου στην περίπτωση μόνο που ο δικαιούχος ή οι επιστημονικά υπεύθυνοι δεν είναι μέλη του Συλλόγου στη περιφέρεια του οποίου αιτούνται τη βεβαίωση λειτουργίας.

2. Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

3. Βεβαίωση μηχανικού (άρθρο 38 Ν. 4771/2021), όπου θα αναφέρεται ότι υπάρχει επαρκής αερισμός και φωτισμός για την καλή λειτουργία του χώρου ως οδοντιατρείο / πολυοδοντιατρείο (άρθρο 38 παραγρ. 3 ν. 4771/2021 – ΦΕΚ Α 16).

4. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα.

5. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
6. Συμβόλαιο αγοράς ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, όπου θα στεγάζεται ο εν λόγω φορέας.
7. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο (2) αντίγραφα με τις διαστάσεις,  τα συνολικά εμβαδά των χώρων (σε ένα πινάκιο) & την επεξήγηση του προορισμού τους, σημειωμένη την χωροθέτηση της οδοντιατρικής έδρας (κύριας και βοηθητικής) και του ακτινογραφικού μηχανήματος (εάν υπάρχει), θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος:

· βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης,

· πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ.84/2001 (ΧΚΧ ή ΧΚΧ* ή ΧΧ*, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α),

· πιστοποιεί ότι οι φορείς (οδοντιατρεία) λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτήριο ή σε συνεχόμενα κτήρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης. 

8. Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο ή διπλωματούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρονική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

9. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

10. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Β του Π.Δ.84/2001.

11. Υποβολή επίσημων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

12. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

13. Απόδειξη Οδοντιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των τετρακοσίων (400) ευρώ.
14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπεύθυνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

15. Παλιά άδεια λειτουργίας, σε περίπτωση ανάκλησης.

16. Ύπαρξη σύμβασης με αδειοδοτημένο φορέα συλλογής, μεταφοράς ΕΑΥΜ
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή και οι υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες  για το γνήσιο της υπογραφής.

Παράρτημα Α’ του Π.Δ.84/2001

· Το Πολυοδοντιατρείο υπάγεται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, στην κατηγορία «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια».

· Το Πολυοδοντιατρείο υπάγεται στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων, στην κατηγορία χρήσης «Η1 Νοσηλευτικές Εγκαταστάσεις».

· Το Πολυοδοντιατρείο πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση.

· Το Πολυοδοντιατρείο συντίθεται από τουλάχιστον 3 οδοντιατρείο και από τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα που ακολουθεί:
	ΧΩΡΟΙ
	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
	ΕΛΑΧ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ
	Παρατηρήσεις

	Οδοντιατρείο

-Γραφείο οδοντιάτρου

-Εξεταστήριο
	15 τ.μ.
	2,8 μ.

2,0 μ.
	Τουλάχιστον 3
	Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο οδ. Και εξεταστήριο που επικοινωνούν άμεσα, Χ.Κ.Χ.

	Αίθουσα Ορθοπαντομογράφου
	-
	-
	Εφόσον υπάρχει
	Όπως Μέρος Δεύτερο, Τμήμα Β’, Πίνακας Μετρικών Στοιχείων

	Προθάλαμος εισόδου
	3 τ.μ.
	-
	
	Προαιρετικός

	Υποδοχή – γραμματεία – λογιστήριο
	5 τ.μ
	2,0 μ.
	
	Χ.Κ.Χ.

	Αναμονή
	4 τ.μ.
	2,5 μ.
	Ανά οδοντιατρείο
	Χ.Κ.Χ.

	Βοηθητικός χώρος
	5 τ.μ.
	2,2 μ.
	
	

	Γραφείο ακτινοφυσικού ιατρικής
	7 τ.μ.
	2,4 μ.
	Εφόσον υπάρχει ορθοπαντ/φος
	Όπως προβλέπεται από τον Κανον. Ακτινοπρ., Χ.Κ.Χ.

	W.C. κοινού – προσωπικού
	1,5 τ.μ.
	0,9 μ.
	Ανά 3 οδοντιατρεία
	

	Χώρος ακαθάρτων & ειδών καθαριότητας
	3 τ.μ.
	1,2 μ.
	
	



Παράρτημα Β’ του Π.Δ.84/2001

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη. H επιφάνεια θα πρέπει να αντέχει στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα.

2. Οδοντιατρική έδρα

3. Unit (βασική μονάδα)

4. Αεροσυμπιεστής

5. Κλίβανος ή αυτόκαυστο

6. Εργαλειοθήκη

7. Σφραγισμένο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων
8. Διαχωριστής αμαλγάματος

* Σε περίπτωση εγκατάστασης ακτινογραφικού μηχανήματος απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας από την Ε.Ε.Α.Ε.


Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού πολυοδοντιατρείου, που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρεία), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών των περιπτώσεων (2) έως και (12), απαιτείται επιπλέον:
1. Βεβαίωση του οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων οδοντιάτρων του ιδιωτικού πολυοδοντιατρείου στην περίπτωση που δεν είναι μέλη του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

2. Καταστατικό του νομικού προσώπου.

3. Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 των επιστημονικά υπευθύνων και των οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

5. Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.



        14_01_19                                                                    

